АДМИНИСТРАЦИЯ УНГУТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
МАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.08.2023 г.                               п. Большой Унгут                                        №   55А

Об утверждении программы проведения

проверки готовности теплоснабжающих,

теплосетевых организаций и потребителей

тепловой энергии к отопительному периоду

по Унгутскому сельсовету Манского района

Красноярского края

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», Уставом Унгутского сельсовета Манского района, администрация Унгутского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемую программу проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду по Унгутскому сельсовету Манского района Красноярского края.

- Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Ведомости Манского района».

- Подлежит размещению на официальном сайте Унгутского сельсовета Манского района.

- Контроль над исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

- Постановление от 12.08.2015 года № 52 «Об утверждении программ проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду по Унгутскому сельсовету Манского района», считать утратившим силу.

Глава Унгутского сельсовета                                                              П.С. Батухтин

Приложение

к постановлению Администрации

Унгутского сельсовета от 25.08.2023 № 55А

Программа

проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии муниципального образования Унгутский сельсовет Манского района Красноярского края

1. Целью программы проверки готовности к отопительному периоду (далее – Программа) является оценка готовности к отопительному периоду путем проведения проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии муниципального образования Унгутский сельсовет Манского района Красноярского края.

2. Проверка осуществляется в отношении теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее – Правила).

3. Работа комиссии по проверке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии муниципального образования Унгутский сельсовет Манского района Красноярского края (далее – Комиссия) осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду согласно таблице 1.

Таблица 1

График проведения проверки готовности к отопительному периоду

| №№ пп | Объекты, подлежащие проверке | Количество организаций, шт. | Сроки проведения проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Теплоснабжающие организации | 1 | с 21 августа по 31 августа |
| 2. | Объекты теплоснабжения | 2 | с 21 августа по 31 августа |
| 3. | Потребители тепловой энергии | 15 | с 21 августа по 31 августа |

4. Комиссия осуществляет проверку в соответствии с перечнем теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду, согласно приложению 1 к Программе.

5. В целях проведения проверки к работе Комиссии по согласованию могут привлекаться представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, Службы жилищного и строительного надзора.

6. В целях оценки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций проверяется следующее:

6.1. наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

6.2. готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

6.3. соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими
регламентами;

6.4. наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

6.5. функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

- укомплектованность указанных служб персоналом;

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6.6. проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

6.7 организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

6.8. обеспечение качества теплоносителей;

6.9. организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

6.10. обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении;

6.11. обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного
теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

- соблюдение водно-химического режима;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

6.12. наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими организациями.

7. В целях оценки готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии проверяется следующее:

7.1. устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

7.2. проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

7.3. разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

7.4. выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

7.5. состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

7.6. состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и
центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7.7. состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

7.8. наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических
регуляторов при их наличии;

7.9. работоспособность защиты систем теплопотребления;

7.10. наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

7.11. отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

7.12. плотность оборудования тепловых пунктов;

7.13. наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

7.14. отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

7.15. наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации;

7.16. проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

7.17. надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями.

8. В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости – проводит осмотр объектов проверки с выездом на место.

9. Результаты проверки теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии оформляются актами проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии согласно приложению 3 к Программе.

10. Акты проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии оформляются не позднее одного дня с даты завершения проверки.

11. В акте проверки готовности к отопительному периоду содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных Комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

12. При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее – Перечень) с указанием сроков устранения.

13. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее – Паспорт готовности) составляется согласно приложению 4 к Программе и выдается по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные Комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

14. Срок выдачи Паспортов готовности: не позднее 14 сентября.

15. В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в пункте 14 настоящей Программы, Комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт проверки готовности к отопительному периоду.

16. Организация, не получившая по объектам проверки Паспорт готовности в сроки, установленные пунктом 14 настоящей Программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления Комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении Комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи Паспорта готовности в текущий отопительный период.

Приложение 1

к программе проверки готовности

к отопительному периоду

теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии

муниципального образования

Унгутского сельсовета

Манского района Красноярского края

Перечень

теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии,

в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду на территории Унгутского сельсовета

Манского района Красноярского края

| № п/п | Наименование | Адрес |  | Дата проведения проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребители тепловой энергии, учреждения социальной сферы: |  |  |  |  |
| 1 | Администрация Унгутского сельсовета | п. Большой Унгут, ул. Гагарина, 24. |  | не позднее 15 сентября |
| 2 | Большеунгутский ФАП | п.Большой Унгут, ул. Гагарина, 4 |  | не позднее 15 сентября |
| 3 | МБОУ «Большеунгутская СОШ» | п.Большой Унгут, ул. Юбилейная, 2 |  | не позднее 15 сентября |
| Теплоснабжающая организация |  |  |  |  |
| 1 | ООО «Жилпрогресс-1» | п. Первоманск, ул. Крупской,4 |  | не позднее 15 сентября |
| Объекты теплоснабжения |  |  |  |  |
| 1 | Модульная котельная | п. Большой Унгут, пер. Гайдара, 6 |  | не позднее 15 сентября |
| 2 | тепловые сети | п.Большой Унгут – ул. Советская, ул. Гагарина, пер. Гайдара, ул. Набережная, ул. Юбилейная. |  | не позднее 15 сентября |
| Потребители тепловой энергии – жилищный фонд |  |  |  |  |
| 1 | многоквартирный жилой дом | п.Большой Унгут, ул. Гагарина, д.2 | не позднее 15 сентября |  |
| 2 | многоквартирный жилой дом | п.Большой Унгут, ул. Гагарина, д.3 | не позднее 15 сентября |  |
| 3 | многоквартирный жилой дом | п.Большой Унгут, ул. Гагарина, д. 4/1 | не позднее 15 сентября |  |
| 4 | многоквартирный жилой дом | п.Большой Унгут, ул. Гагарина, д.6 | не позднее 15 сентября |  |
| 5 | многоквартирный жилой дом | п.Большой Унгут, ул. Гагарина, д. 10 | не позднее 15 сентября |  |
| 6 | многоквартирный жилой дом | п.Большой Унгут, ул. Гагарина, д.11 | не позднее 15 сентября |  |
| 7 | жилой дом | п.Большой Унгут, ул. Гагарина, д.16 | не позднее 15 сентября |  |
| 8 | многоквартирный жилой дом | п.Большой Унгут, ул. Гагарина, д.22 | не позднее 15 сентября |  |
| 9 | многоквартирный жилой дом | п.Большой Унгут, ул. Гагарина, д.19 | не позднее 15 сентября |  |
| 10 | многоквартирный жилой дом | п.Большой Унгут, пер. Гайдара, д.4 | не позднее 15 сентября |  |
| 11 | многоквартирный жилой дом | п.Большой Унгут, ул. Советская, д.19 | не позднее 15 сентября |  |
| 12 | жилой дом | п.Большой Унгут, ул. Набережная, д.2 | не позднее 15 сентября |  |

Приложение №2

к Программе проведения проверки готовности

теплоснабжающих, теплосетевых организаций и

потребителей тепловой энергии к отопительному                                                                       периоду

| АКТ проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | “ |  | ” |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (место составления акта) |  | (дата составления акта) |  |  |  |  |  |  |

Комиссия, образованная ____________________________________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду

| от | “ |  | ” |  | 20 |  | г., утвержденной |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

_____________________________________________________________________________,

(Ф.И.О. руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

| с | “ |  | ” |  | 20 |  | г. по | “ |  | ” |  | 20 |  | г. в соответствии с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ “О теплоснабжении” провела проверку готовности к отопительному периоду ____________________________________ _____________________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

| 1. |  | ; |
| --- | --- | --- |
| 2. |  | ; |
| 3. |  | ; |

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:
____________________________________________________________________________	.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

| Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду |  | / |  | гг.* |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Председатель комиссии: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| Заместитель председателя комиссии: |  |  |  |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| Члены комиссии: |  |  |  |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

| “ |  | ” |  | 20 |  | г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Приложение №3

к Программе проведения проверки готовности

теплоснабжающих, теплосетевых организаций и

потребителей тепловой энергии к отопительному

периоду

ПАСПОРТ

| готовности к отопительному периоду |  | / |  | гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Выдан______________________________________________________________________________________________________________,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

| 1. |  | ; |
| --- | --- | --- |
| 2. |  | ; |
| 3. |  | ; |

…

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

| Акт проверки готовности к отопительному периоду от |  | № |  | . |
| --- | --- | --- | --- | --- |

подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)

*<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.